Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-  
 детский сад № 174  
 (МБДОУ - детский сад № 174)

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО приказом МБДОУ - детский сад № 174 от 23.05.2023 № \_\_\_ |

**План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности**  
**муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**  
**МБДОУ - детский сад № 174**

**на май – декабрь 2023 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** **исполнения** | **Ответственный** **исполнитель** |
| **Организационно-методические мероприятия по** **обеспечению пожарной безопасности** | | |
| Провести экспертизу и ревизию наличия документов по пожарной безопасности | май, август | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Актуализировать:   * инструкцию о мерах пожарной безопасности; * журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; * программы противопожарных инструктажей | 23 мая | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| <...> |  |  |
| **Профилактические и технические противопожарные мероприятия** | | |
| Организовать проверку работоспособности основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов | Ежемесячно | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Организовать проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности | Сентябрь | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Организовать проверку работоспособности котельной | Сентябрь | Оператор котельной, ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Организовать очистку от горючих отходов и отложений:  — вентиляционные камеры; — циклоны; — фильтры; — воздуховоды | Октябрь | ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Организовать замеры сопротивления изоляции эксплуатируемой электропроводки | Октябрь | ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Организовать проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности ОО | Март, октябрь | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Провести ревизию пожарного инвентаря | Ноябрь | Заместитель директора по АХЧ, ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Обеспечить исправное состояние и проверку работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств | Ноябрь, май | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Обеспечить исправное состояние и проверку работоспособности  пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов | Ежемесячно | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Обновить на территории и в помещениях образовательной организации знаки безопасности | Январь, май | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Организовать осмотр и перезарядку огнетушителей | В соответствии с инструкцией по эксплуатации | Заместитель директора по АХЧ, ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Проверить:  — огнезадерживающие устройства в воздуховодах – заслонки, шиберы, клапаны и др.;  — устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения;  — автоматические устройства отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре | В соответствии с технической документацией устройств | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Проконтролировать работы по проверке работоспособности и техническому обслуживанию систем противопожарной защиты | По регламентам технического обслуживания противопожарных систем | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Проверка чердаков и подвалов на наличие посторонних предметов, строительного и иного мусора | Еженедельно по пятницам | Заместитель директора по АХЧ |
| Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, указателей места нахождения огнетушителей и указателей направления движения к эвакуационным выходам | Ежемесячно по 25-м числам | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Обеспечить дежурный персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания в необходимом количестве | В течение всего периода | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Обеспечить дежурный персонал ручными электрическими фонариками | В течение всего периода | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Производить своевременную очистку крышек люков колодцев подземных пожарных гидрантов ото льда и снега | В зимний период | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| <...> |  |  |
| **Инженерно-технические противопожарные мероприятия** | | |
| Демонтировать (заменить на распашные) глухие металлические решетки, установленные на окнах подвального этажа | Март | ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Оборудовать двери, отделяющие общие лестничные клетки от коридоров, доводчиками и уплотнением в притворах | Октябрь–ноябрь | ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| **Информирование работников и обучающихся** **о мерах пожарной безопасности** | | |
| Обновлять информацию о мерах пожарной безопасности в уголке пожарной безопасности в кабинетах ОБЖ и технологии | По необходимости, но не реже 1 раза в квартал | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности и заведующие кабинетами |
| Проводить противопожарные инструктажи | В соответствии с графиком | Ответственные за проведение инструктажей |
| Направить отдельных работников в учебные центры на обучение по программ ДПО в области пожарной безопасности | В соответствии с перспективным графиком обучения | Заведующий |
| Проводить тренировок по эвакуации при пожаре | Октябрь, март | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности |
| Реализовать планы занятий по обучению детей мерам пожарной безопасности | В течение всего периода | Педагогические работники |
| <...> |  |  |

Составил:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный за обеспечение пожарной безопасности | О.С. Рябенко |  |