Муниципальное бюджетное образовательное учреждение -
детский сад № 174
(МБДОУ – детский сад  № 174)

ПРИКАЗ

| 23.05.2023 | №18 |
| --- | --- |

г. Екатеринбург

Об утверждении программ противопожарных инструктажей

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и вести в действие с 23.05.2023 года:

- программу вводного противопожарного инструктажа (приложение 1);

- программу первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте (приложение 2);

- программу повторного противопожарного инструктажа (приложение 3).

2. Утвердить график проведения повторного противопожарного инструктажа на 2023 год (приложение 4).

3. С 23.05.2023 признать утратившими силу приказ МБДОУ – детский сад № 174 от 06.09.2021 № 936 «Об утверждении программ противопожарных инструктажей».

4. Делопроизводителю Васильевой Т.А. под подпись ознакомить с настоящим приказом работников, на которых возложена функция по проведению противопожарного инструктажа.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий                      О.С. Рябенко

С приказом ознакомлены:

|  | Приложение 1 к приказу МБДОУ – детский сад № 174 от 23.05.2023 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА
вводного противопожарного инструктажа

I. Пояснительная записка

1.1. Настоящая программа вводного противопожарного инструктажа (далее – программа) разработана в соответствии с приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, с учетом специфики и локальных актов МБДОУ – детский сад  № 174.

1.2. Программа определяет основы организации и порядок проведения вводного противопожарного инструктажа и предназначена для проведения инструктажа:

- со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную, в образовательную организацию;

- с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу) в образовательную организацию;

- с иными лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в образовательной организации, по решению руководителя образовательной организации.

1.3. Инструктаж по данной программе проводится до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности в организации.

1.4. В результате прохождения вводного противопожарного инструктажа лица должны:

1.4.1. Знать:

- общие сведения о специфике пожарной безопасности МБДОУ – детский сад № 174;

- правила содержания территории, эвакуационных путей и выходов, систем противопожарной защиты МБДОУ – детский сад № 174;

- свои права и обязанности в области пожарной безопасности;

- основные требования законодательства о пожарной безопасности, сроки обучения мерам пожарной безопасности;

- общие меры по предотвращению и тушению пожаров, порядок действий при их обнаружении.

1.4.2. Уметь:

- эвакуироваться из здания в кратчайшие сроки;

- применять средства пожаротушения.

II. Тематическое планирование

2.1. ПЛАН ИНСТРУКТАЖА

| № п/п | Вопросы | Время, мин |
| --- | --- | --- |
| Теоретическая часть |  |  |
| 1. | Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты (зданий, сооружений, помещений, транспортных средств, оборудования), территории, земельного участка образовательной организации | 5 |
| 2. | Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты | 3 |
| 3. | Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты образовательной организации | 5 |
| 4. | Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в образовательной организации, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности | 5 |
| 5. | Основные положения законодательства РФ о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в РФ. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, утвержденный руководителем образовательной организации | 9 |
| 6. | Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты образовательной организации. Система обеспечения пожарной безопасности: - система предотвращения пожара и противопожарной защиты; - комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 6 |
| 7. | Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в образовательной организации, при обнаружении пожара или признаков горения на объектах защиты образовательной организации, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений (подразделения), рабочего места | 2 |
| 8 | Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей | 5 |
| Практическая часть |  |  |
| 1. | Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара | 10 |
| Проверка знаний работников |  |  |
| 1. | Проверка знаний теоретической части программы | 15 |
| 2. | Проверка умений практической части программы | 15 |
| ИТОГО: |  | 1 ч 20 мин |

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ИНСТРУКТАЖА

Теоретическая часть

|  | Приложение 2 к приказу МБДОУ – детский сад № 174 от 25.05.2023 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА
первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте

I. Пояснительная записка

1.1. Настоящая программа первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте (далее – программа) разработана в соответствии с приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, с учетом специфики и локальных актов МБДОУ – детский сад № 174.

1.2. Программа определяет основы организации и порядок проведения первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте и предназначена для проведения инструктажа со всеми лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность с МБДОУ – детский сад № 174, которые прошли вводный противопожарный инструктаж; с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой (служебной) деятельности в МБДОУ – детский сад № 174. Первичный инструктаж по данной программе проводится  до начала трудовой (служебной) деятельности в МБДОУ – детский сад № 174.

1.3. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится с целью доведения до лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в МБДОУ – детский сад № 174, обязательных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности оборудования, имеющихся в МБДОУ – детский сад № 174, систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара. В результате прохождения первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте лица, осуществляющие трудовую (служебную) деятельность с МБДОУ – детский сад № 174, должны:

1.3.1. Знать:

- обязательные требования пожарной безопасности;

- стандарты, правила, нормы и инструкции по пожарной безопасности МБДОУ – детский сад № 174;

- причины (условия) возникновения пожара, порядок приведения в пожаробезопасное состояние рабочего места;

- пути эвакуации, расположение эвакуационных выходов и зон безопасности, планов эвакуации;

- системы оповещения о пожаре, виды огнетушителей, которыми укомплектовано МБДОУ – детский сад № 174;

- порядок действий при эвакуации людей;

- меры личной безопасности, способы оказания помощи пострадавшим при пожаре.

1.3.2. Уметь:

- пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- эвакуироваться из здания в кратчайшие сроки;

- применять средства индивидуальной защиты, средства спасения и самоспасания;

- приводить в действие внутренний противопожарный водопровод.

II. Тематическое планирование

2.1. ПЛАН ИНСТРУКТАЖА

| № п/п | Вопросы | Время, мин. |
| --- | --- | --- |
| Теоретическая часть |  |  |
| 1. | Обязанность работника (служащего) соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Ответственность работника (служащего) за нарушение обязательных требований пожарной безопасности | 5 |
| 2. | Знание инструкции о мерах пожарной безопасности зданий, сооружений, помещений МБДОУ – детский сад № 174 | 3 |
| 3. | Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Первичные средства пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и оборудования | 5 |
| 4. | Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи | 5 |
| 5. | Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места | 9 |
| 6. | Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре. Места размещения и способы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, спасения и самоспасания с высотных уровней при пожаре | 6 |
| 7. | Способы оказания первой помощи пострадавшим при пожаре | 2 |
| Практическая часть |  |  |
| 1. | Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара | 10 |
| Проверка знаний работников |  |  |
| 1. | Проверка знаний теоретической части программы | 15 |
| 2. | Проверка умений практической части программы | 15 |
| ИТОГО: |  | 1 ч 15 мин. |

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ИНСТРУКТАЖА

Теоретическая часть

|  | Приложение 3 к приказу МБДОУ – детский сад № 174 от 23.05.2023 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА
повторного противопожарного инструктажа

I. Пояснительная записка

1.1. Настоящая программа повторного противопожарного инструктажа (далее – программа) разработана в соответствии с приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, с учетом специфики и локальных актов МБДОУ – детский сад № 174.

1.2. Программа определяет основы организации и порядок проведения повторного противопожарного инструктажа и предназначена для проведения инструктажа со всеми лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность с МБДОУ – детский сад № 174, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте. Инструктаж по данной программе проводится не реже одного раза в год.

1.3. Повторный противопожарный инструктаж проводится с целью повторного доведения до лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в МБДОУ – детский сад № 174, основных требований пожарной безопасности, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара. В результате прохождения повторного противопожарного инструктажа лица должны:

1.3.1. Знать:

- обязательные требования пожарной безопасности;

- стандарты, правила, нормы и инструкции по пожарной безопасности МБДОУ – детский сад № 174;

- причины (условия) возникновения пожара, порядок приведения в пожаробезопасное состояние рабочего места;

- пути эвакуации, расположение эвакуационных выходов и зон безопасности, планов эвакуации;

- системы оповещения о пожаре, виды огнетушителей, которыми укомплектовано МБДОУ – детский сад № 174;

- порядок действий при эвакуации людей;

- меры личной безопасности, способы оказания помощи пострадавшим при пожаре.

1.3.2. Уметь:

- пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- эвакуироваться из здания в кратчайшие сроки;

- применять средства индивидуальной защиты, средства спасения и самоспасания;

- приводить в действие внутренний противопожарный водопровод.

II. Тематическое планирование

2.1. ПЛАН ИНСТРУКТАЖА

| № п/п | Вопросы | Время, мин. |
| --- | --- | --- |
| Теоретическая часть |  |  |
| 1. | Обязанность работника (служащего) соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Ответственность работника (служащего) за нарушение обязательных требований пожарной безопасности | 5 |
| 2. | Знание инструкции о мерах пожарной безопасности зданий, сооружений, помещений МБДОУ – детский сад № 174 | 3 |
| 3. | Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Первичные средства пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и оборудования | 5 |
| 4. | Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи | 5 |
| 5. | Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места | 9 |
| 6. | Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре. Места размещения и способы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, спасения и самоспасания с высотных уровней при пожаре | 6 |
| 7. | Способы оказания первой помощи пострадавшим при пожаре | 2 |
| Практическая часть |  |  |
| 1. | Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара | 10 |
| Проверка знаний работников |  |  |
| 1. | Проверка знаний теоретической части программы | 15 |
| 2. | Проверка умений практической части программы | 15 |
| ИТОГО: |  | 1 ч 15 мин. |

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ИНСТРУКТАЖА

Теоретическая часть

|  | Приложение 4 к приказу МБДОУ – детский сад № 174 от 23.05.2023 |
| --- | --- |

График проведения повторного противопожарного инструктажа с
работниками МБДОУ – детский сад № 174 в 2023 году

| 01.06.2023 | Все работники |
| --- | --- |
| 01.12.2023 | Все работники |