Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-
 детский сад № 174
 (МБДОУ - детский сад № 174)

|  | УТВЕРЖДЕНО приказом МБДОУ - детский сад № 174 от 23.05.2023 № ___ |
| --- | --- |

ПЛАН
проведения тренировки по эвакуации при пожаре

Дата проведения тренировки: 26.05.2023

Время проведения тренировки: с 10 ч 00 мин до 12 ч 00 мин

I. Тема

«Экстренная эвакуация обучающихся, педагогического коллектива и технических работников из помещений МБДОУ - детский сад № 174 из-за возникновения очага возгорания в кабинете химии на втором этаже здания школы. Тушение условного пожара».

II. Цели тренировки

Выработка у обучающихся и работников навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара.

Обучение работников умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовности работников к эвакуации и проведению работ по тушению пожара.

Поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности работников, необходимой для осуществления действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами, а также по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации.

Обучение работников навыкам и действиям по предотвращению возможных аварий и повреждений, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара, обучение правилам пользования индивидуальными средствами защиты.

Отработка у работников навыков немедленного вызова подразделений государственной противопожарной защиты и последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или пожара.

отработка у работников приемов и способов спасения и эвакуации людей и материальных ценностей.

Проверка результатов обучения обучающихся и работников мерам пожарной безопасности.

Проверка умения руководителя тренировки четко координировать действия участников по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделения противопожарной службы.

III. Состав участников тренировки

В состав участников входят: обучающиеся, руководящий и педагогический состав, учебно-вспомогательный и технический персонал.

IV. Этапы подготовки и проведения тренировки

Подготовка тренировки:

- проведение занятий с участниками тренировки;

- проверка состояния систем противопожарной защиты;

- создание обстановки условного пожара.

Проведение тренировки:

- подача сигнала о возникновении условного пожара;

- проведение эвакуации;

- уточнение списка эвакуированных;

- тушение условного пожара.

V. Подведение итогов тренировки по эвакуации и тушению условного пожара

Проведение совещания по разбору подготовки и проведения тренировки по эвакуации и тушению условного пожара.

Подготовка документов по итогам тренировки:

- отчет об итогах тренировки;

- приказ об итогах тренировки;

- запись в журнал учета.

| Заведующий О.С. Рябенко |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |